Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                                средняя общеобразовательная школа №167

СОГЛАСОВАНО:                                                    УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                           Директор МАОУ СОШ №167

___________И.В Гончар                                                ________________ Э.А Бабич             «21»   мая  2014г.					      «21»  мая 2014 г

Инструкция по охране труда

для лаборанта кабинета химии

ИОТ -  018 - 2014

I. Общие требования безопасности

- К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет , прошедшие медосмотр.

- Лаборант кабинета химии должен :

  - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ

  - пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте

  - руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка

  - режим труда и отдыха определяется графиком его работы

- Травмоопасность рабочего места :

  - при включении электроосвещения

  - при работе с кислотами, щелочами

  - при работе с другими хим. реактивами

  - при мойке лабораторной стеклянной посуды

- Хранить опасные хим. вещества и реактивы в сейфе

- Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в лаборантской

- Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте

- Соблюдать личную гигиену и технику безопасности

- Работать только в спецодежде ( халат, резиновые перчатки)

- О случаях травматизма сообщать администрации школы

- Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, вилок и т.п.)

- Лаборант кабинета химии относится к электротехническому персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности

- Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения

- Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.

II. Требования безопасности перед началом работы

- проверить готовность рабочего места: исправность электроосвещения

- одеть рабочую одежду

- получить задание у учителя химии

III. Требования безопасности во время работы

- все работы выполнять в рабочей одежде

- не привлекать учащихся к переноске лабораторного оборудования и реактивов

- все реактивы, хим.вещества должны находиться в посуде с притёртой пробкой

- во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете

- оказывать помощь учителю химии в проведении практических работ

- не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розетка, вилка)

- не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- в случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить администрации школы

- при пожаре сообщить администрации и известить службу 01, принять меры к тушению возгорания первичными средствами

- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма

- при внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить администрации

V. Требования безопасности по окончании работы

- мыть лабораторную посуду в резиновых перчатках, пользуясь «ершом»

- высушить посуду на специальных подставках

- убрать посуду, реактивы, химические вещества в места хранения

- все реактивы, вещества должны иметь бирку с названием и назначением

- опасные реактивы должны иметь особый знак : красную косую полоску

- сделать влажную уборку

- снять и привести в порядок рабочую одежду

- выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ

- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации.

Инструкцию разработал ответственный по ОТ  И.А Кузина

С инструкцией по ОТ ознакомлен(а)___________/__________