Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №167

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ

### Председатель профкома Директор МАОУ СОШ №167

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В Гончар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.А Бабич  «21» мая 2014г. «21» мая 2014 г

**Инструкция по охране труда**

 **дезинфектора**

 **ИОТ - 023 - 2014**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

***К самостоятельной работе оператора хлораторной установки допускаются***

 ***лица:***

* не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы оператора хлораторной установки;
* прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
* прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;
* прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

***Опасными и вредными факторами при работе оператора хлораторной установки являются:***

* **физические** (опасное напряжение в электрической сети; вращающие части электрооборудования; шум; вибрация);
* **химические** (пыль; вредные химические вещества, применяемые при очистке и дезинфекции воды бассейна).

В своей работе оператор хлораторной установки должен использовать следующая спецодежду и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, прорезиненный фартук, резиновые сапоги и рукавицы, противогаз.

Оператор хлораторной установки обязан соблюдать правила пожарной безопаснос ти, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна находиться аптечка.

Помещение химводоочистки должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции и иметь запасной выход.

Обо всех неисправностях сантехнического оборудования, и оборудования химводоочистки, оператор хлораторной установки обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

В процессе работы оператор хлораторной установки обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользо вания средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Запрещается хранить растворы и реагенты в таре без этикеток.

За виновное нарушение данной инструкции оператор хлораторной установки несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

Надеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты.

Осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и механизмов.

Включить систему приточно-вытяжной вентиляции и убедиться в ее работоспособности.

Проверить (визуально) исправность сантехнического оборудования; целостность оконных стекол.

В случае обнаружения неисправностей оборудования немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

Проверить наличие средств пожаротушения, исправность установок, наличие рабочих растворов и инструкций.

Ознакомиться с записями в контрольных журналах.

Подготовить рабочие растворы для работы в соответствии с Инструкцией по приготовлению рабочих растворов в резиновых перчатках и противогазе.

Получить дополнительный инструктаж по охране труда при использовании новых средств химической очистки воды.

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Оператор хлораторной установки обязан соблюдать настоящую инструкцию.

***Оператор хлораторной установки обязан:***

* контролировать работу системы вентиляции;
* соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
* соблюдать правила личной гигиены;
* постоянно поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
* сильно увлажненный пол подметать, используя деревянные опилки;
* при мытье полов следует надевать резиновые перчатки и сапоги;
* рабочие растворы держать в закрытых емкостях;
* выносить мусор из помещений только в отведенное для него место;
* не допускать попадания влаги на токонесущие части приборов и оборудования;
* во избежание простудных заболеваний во время работы избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания);
* выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

***Во время работы запрещается:***

* протирать электроосветительные приборы при их включенном состоянии;
* производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;
* класть на электрооборудование и нагревательные устройства посторонние предметы;
* оставлять в проходах, дверных проемах какие-либо предметы;
* оставлять без присмотра открытые емкости с реагентами и рабочими растворами;
* вытирать рубильники и другие выключатели тока;
* заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;
* производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
* изготовлять рабочие растворы без применения средств индивидуальной защиты;
* собирать в один ящик отходы различного происхождения;
* сливать в канализацию рабочие растворы и химические реагенты.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

В случае возникновения аварийных ситуаций (появление посторонних запахов, замыкание электропроводки, прорыв водопроводных труб, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников оператор хлораторной установки обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

В случае наличия пострадавших среди учащихся и (или) сотрудников оператор хлораторной установки обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при необходимости оказать доврачебную помощь.

При поражении учащихся и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

После окончания работы оператор хлораторной установки обязан:

* привести в порядок рабочее место;
* инвентарь убрать в отведенные для него места хранения;
* снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
* сделать необходимые записи в контрольных журналах;
* сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;
* принять душ, тщательно вымыть руки с мылом;
* при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение, электроприборы, воду, вентиляцию.

**6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза

в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

* при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
* при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
* при внедрении новой техники и (или) технологий;
* по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
* по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

подпись расшифровка подпись